## Report TEST 1 real time values
|  |  |  | Generated On: | 2017-07-28 11:58
|  |  |  | Site: | WAL
Report 4
ao, ai, *SP, *SP_AV, *_C, *_VLV, HP*
WAL - HP, Boilers (1000)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HP_P3C |  | 1 |  |  |  | false | Inactive
HP_LOAD_RWT_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_REV_VLV_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_1_STG1 |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP_LOAD_RWT_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_VLV_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_AL_AV |  | 14 |  |  |  | false
HP_VLV |  | 1 |  |  |  | false | Inactive
HP_LOAD_RWT_TL2 |  | 0 |  |  |  | false
HP_P4S_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_EN_BV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_1_STG2_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_S_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_P3C_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Limit_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_DHWST_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_LOAD_SWT_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_STG1_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_Limit_BV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP1_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_STG1_Limit_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_REV_VLV |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP_1_AL_AV |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_STG2 |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP_P3S_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_Lead_STG1_BV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP2_OPS |  | 0
HP_glitch_MT |  | 0
HP_1_S_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_VLV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Pump_EN_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_2_REV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_STG2_Limit_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_P4_S_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_REV_VLV_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_DHWRT_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_1_STG1_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_P4C_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_PS_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_Lag_STG2_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_P3_S_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_1_REV_VLV |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
BLR_VLV |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP2_Long_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_STG1_Limit_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP1 |  | 0
HP_LEAD_LAG_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_SOURCE_RWT_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_PC_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_2_STG1 |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP_Lead_STG1_Limit_BV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_STG2_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_1_REV_VLV_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_P3C_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_STG1_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_2_S_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_P4C |  | 1 |  |  |  | false | Inactive
HP_MUA_SWT_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_PS_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_Pre_DHWT_EN_BV |  | 0 |  |  |  | false
HEX_1_VLV |  | 1 |  |  |  | false | Inactive
HP_LOAD_SWT_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_PC_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_1_STG2 |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
HP_EN_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_LOAD_RWT_TLcov |  | 0 |  |  |  | false
HP Source_RWT TL |  | 1 |  |  |  | false
HP2 |  | 0
HP_2_STG1_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Pump_LEAD_LAG_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_P4C_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_SOURCE_RWT_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Trim_SWT_PG |  | 2 |  |  |  | false
HP_1_S_TL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lead_STG2_BV |  | 0 |  |  |  | false
HP_Mode |  | 0 |  |  |  | false
HP2_AL |  | 0 |  |  |  | false
HP_Lag_STG2_Limit_BV |  | 0 |  |  |  | false
DES_VLV |  | 100 |  | % |  | false | 0
HP_DHWST |  | 19.7179 |  | °C |  | false
HP_LOAD_RWT |  | 15.5498 |  | °C |  | false
HEX_1_RWT |  | 18.6405 |  | °C |  | false
HP_MUA_SWT_SP |  | 42 |  | °C |  | false
HP_DHWRT |  | 19.5421 |  | °C |  | false
HP_RWT_SP_AV |  | 12.2 |  | °C |  | false
BLR_SWT |  | 43.6687 |  | °C |  | false
DES_RWT |  | 18.7118 |  | °C |  | false
HP_SWT_TRIM_AV |  | 0 |  | °C |  | true
HP_SOURCE_RWT |  | 18.5116 |  | °C |  | false
BLR_HP_SWT |  | 15.4151 |  | °C |  | false
HEX_1_SWT |  | 18.9913 |  | °C |  | false
Cooling_Mode_SP |  | 16 |  | °C |  | true
HP_MUA_SWT |  | 15.3824 |  | °C |  | false
HP_LOAD_SWT |  | 15.4319 |  | °C |  | false
BLR_DHW_SWT |  | 75.0186 |  | °C |  | false
DES_SWT |  | 18.1502 |  | °C |  | false
Heating_Mode_SP |  | 17 |  | °C |  | true
B2_HWS_PS |  | 0.004884 |  | A |  | false
HEX_1_P2_S |  | 4.4713 |  | A |  | false
HP_P4_S |  | 6.2564 |  | A |  | false
B2_DHW_PS |  | 2.3907 |  | A |  | false
HP_P3_S |  | 6.1612 |  | A |  | false
HEX_1_P1_S |  | 4.2613 |  | A |  | false
HP_2_S |  | 0.07326 |  | A |  | false
B1_HWS_PS |  | 0 |  | A |  | false
B1_DHW_PS |  | 0.91575 |  | A |  | false
HP_1_S |  | 0.046886 |  | A |  | false
WFI01668 (1668)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
Alarms |  | 0 |  |  |  | false
Alarm_Status_Output |  | 0 |  |  |  | false
Comp_1_Status_Output |  | 0 |  | % |  | false
Comp_2_Status_Output |  | 0 |  | % |  | false
Load_Frz_1 |  | 59.62 |  | °F |  | false
Leave_Source_Temp |  | 66.23 |  | °F |  | false
Enter_Source_Temp |  | 66.32 |  | °F |  | false
Source_Frz_1 |  | 69.05 |  | °F |  | false
Load_Frz_2 |  | 59.13 |  | °F |  | false
Load_Frz_Setpt |  | 32.01 |  | °F |  | false
Leave_Load_Temp |  | 61.42 |  | °F |  | false
Source_Frz_2 |  | 69.03 |  | °F |  | false
Enter_Load_Temp |  | 61.11 |  | °F |  | false
Source_Frz_Setpt |  | 32.01 |  | °F |  | false
WAL - DHW, MUA (2000)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HP_VLV_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_EN_BV |  | 1 |  |  |  | false
HP_Pre_DHWT_EN_BV |  | 0 |  |  |  | false
MUA_VLV |  | 0 |  | % |  | false | 0
CRAWLSPACE_VLV |  | 8.8888 |  | % |  | false | 0
DHWT_SWT |  | 18.8447 |  | °C |  | false
DHW_SWT |  | 54.6412 |  | °C |  | false
CRAWLSPACE_RT_SP |  | 14 |  | °C |  | false
DHWT_3456_SWT |  | 47.4017 |  | °C |  | false
MUA_SAT_SP |  | 21 |  | °C |  | false
DHWT_RWT |  | 19.9295 |  | °C |  | false
CRAWLSPACE_RT |  | 14 |  | °C |  | true
DHWT_RWT_Pump_SP |  | 45 |  | °C |  | true
DHW_Pre_Heat_SP_AV |  | 30 |  | °C |  | true
DHW_BLR_RWT |  | 71.5337 |  | °C |  | false
MUA_SAT |  | 21.9841 |  | °C |  | false
MUA_S |  | 0.007326 |  | A |  | false
DHW_RECIRC_PS |  | 0.01221 |  | A |  | false
MUA_PS |  | 0.004884 |  | A |  | false
CRAWLSPACE_CH4_AL1 |  | 0 |  | ppm |  | false
CRAWLSPACE_CH4_AL3 |  | 0 |  | ppm |  | false
CRAWLSPACE_CH4_AL2 |  | 0 |  | ppm |  | false
WAL - HRV_1, HRV_5 (2001)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_1_RAT |  | 21.8044 |  | °C |  | false
HRV_5_SAT_MIN_SP_AV |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_5_RAT |  | 22.7118 |  | °C |  | false
HRV_1_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_1_SAT |  | 22.5946 |  | °C |  | false
HRV_5_SAT |  | 23.1807 |  | °C |  | false
HRV_1_SAT_MIN_SP_AV |  | 15 |  | °C |  | true
Corridor_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
OAT |  | 20.9389 |  | °C |  | false
HRV_LVL1_COR2_RT |  | 21.344 |  | °C |  | false
HRV_1_BSMT_RT_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_5_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_LVL1_COR1_RT |  | 21.7399 |  | °C |  | false
HRV_1_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_1_BSMT_RT |  | 22.166 |  | °C |  | false
HRV_5_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
EF1_S |  | 0 |  | A |  | false
HRV_5_S |  | 5.5629 |  | A |  | false
HRV_1_S |  | 8.817 |  | A |  | false
WAL - HRV_2, HRV_7 (2002)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_2_SAT |  | 24.3617 |  | °C |  | false
HRV_7_SAT |  | 23.1231 |  | °C |  | false
HRV_2_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
Corridor_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_LVL2_COR2_RT |  | 21.7811 |  | °C |  | false
HRV_7_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_2_LVL1_RT_SP |  | 21.5 |  | °C |  | false
HRV_LVL2_COR1_RT |  | 22.114 |  | °C |  | false
HRV_2_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_2_LVL1_RT |  | 23.2784 |  | °C |  | false
HRV_7_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_2_RAT |  | 23.2567 |  | °C |  | false
HRV_7_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_7_RAT |  | 22.79 |  | °C |  | false
HRV_2_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_7_S |  | 8.7912 |  | A |  | false
HRV_2_S |  | 8.4176 |  | A |  | false
WAL - HRV_3 (2003)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_3_LVL1_RT |  | 24.4642 |  | °C |  | false
HRV_3_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_3_RAT |  | 23.2784 |  | °C |  | false
HRV_3_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_3_SAT |  | 22.79 |  | °C |  | false
HRV_3_LVL3_RT |  | 22.8449 |  | °C |  | false
HRV_3_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_3_LVL2_RT |  | 22.4237 |  | °C |  | false
HRV_3_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_3_S |  | 8.4029 |  | A |  | false
WAL - HRV_4 (2004)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_4_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_4_SAT |  | 22.6923 |  | °C |  | false
HRV_4_LVL4_RT |  | 20.7164 |  | °C |  | false
HRV_4_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_4_LVL3_RT |  | 23.083 |  | °C |  | false
HRV_4_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_4_LVL2_RT |  | 20.6654 |  | °C |  | false
HRV_4_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_4_RAT |  | 23.0147 |  | °C |  | false
HRV_4_S |  | 4.9426 |  | A |  | false
WAL - HRV_6 (2005)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_10_LVL4_RT |  | 22.7782 |  | °C |  | false
HRV_6_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_6_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_6_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_6_RAT |  | 22.6923 |  | °C |  | false
HRV_6_SAT |  | 25.5494 |  | °C |  | false
Corridor_RT_Avg_SP |  | 21 |  | °C |  | true
HRV_6_S |  | 4.6227 |  | A |  | false
WAL - HRV_8, HRV_11 (2006)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HRV_11_SAT |  | 23.5714 |  | °C |  | false
HRV_8_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_8_RAT |  | 22.0085 |  | °C |  | false
HRV_11_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_11_LVL4_RT |  | 24.2185 |  | °C |  | false
HRV_8_SAT |  | 22.585 |  | °C |  | false
Corridor_RT_Avg_SP |  | 21 |  | °C |  | true
HRV_11_LVL3_RT |  | 24.101 |  | °C |  | false
HRV_11_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_LVL3_COR2_RT |  | 22.4432 |  | °C |  | false
HRV_11_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_11_LVL2_RT |  | 24.3138 |  | °C |  | false
HRV_8_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_LVL3_COR1_RT |  | 22.2652 |  | °C |  | false
HRV_11_RAT |  | 23.547 |  | °C |  | false
HRV_8_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_11_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_11_S |  | 5.4432 |  | A |  | false
HRV_8_S |  | 7.8413 |  | A |  | false
WAL - HRV_9, HRV_10 (2007)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
Corridor_RT_Avg_SP |  | 21 |  | °C |  | true
HRV_10_LVL2_RT |  | 22.3748 |  | °C |  | false
HRV_10_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_LVL4_COR2_RT |  | 22.5458 |  | °C |  | false
HRV_10_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_10_LVL1_RT |  | 21.4667 |  | °C |  | false
HRV_9_NSB_RT_SP |  | 15 |  | °C |  | true
HRV_10_RAT |  | 22.7558 |  | °C |  | false
HRV_LVL4_COR1_RT |  | 23.6724 |  | °C |  | false
HRV_9_SAT_MAX_SP_AV |  | 60 |  | °C |  | true
HRV_10_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_9_RAT |  | 21.8864 |  | °C |  | false
HRV_10_SAT |  | 23.083 |  | °C |  | false
HRV_9_SAT_MIN_SP_AV |  | 20 |  | °C |  | true
HRV_10_RT_Avg_SP |  | 19.5 |  | °C |  | true
HRV_10_LVL3_RT |  | 22.6049 |  | °C |  | false
HRV_9_SAT |  | 22.5788 |  | °C |  | false
HRV_9_S |  | 8.8352 |  | A |  | false
HRV_10_S |  | 8.7033 |  | A |  | false
WAL - Server Room HP (2008)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
Server_Rm_HP2_DES_VLV |  | 1 |  |  |  | false | Inactive
Server_Rm_HP1_DES_VLV |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
Server_Rm_HP2_C |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
Server_Rm_HP1_C |  | 0 |  |  |  | false | Inactive
Server_Rm_RT |  | 20.506 |  | °C |  | false
Server_Rm_RT_SP_AV |  | 21 |  | °C |  | false
Server_Rm_HP2_S |  | 0.002442 |  | A |  | false
Server_Rm_HP1_S |  | 0 |  | A |  | false
WFI02165 (2165)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
Alarms |  | 0 |  |  |  | false
Alarm_Status_Output |  | 0 |  |  |  | false
Comp_2_Status_Output |  | 0 |  | % |  | false
Comp_1_Status_Output |  | 0 |  | % |  | false
Load_Frz_1 |  | 62.19 |  | °F |  | false
Leave_Source_Temp |  | 66.75 |  | °F |  | false
Enter_Source_Temp |  | 65.85 |  | °F |  | false
Source_Frz_1 |  | 68.1 |  | °F |  | false
Load_Frz_2 |  | 60.32 |  | °F |  | false
Load_Frz_Setpt |  | 34.08 |  | °F |  | false
Leave_Load_Temp |  | 60.56 |  | °F |  | false
Source_Frz_2 |  | 69.21 |  | °F |  | false
Enter_Load_Temp |  | 61.76 |  | °F |  | false
Source_Frz_Setpt |  | 34.08 |  | °F |  | false
WAL - RAD (3000)
Name |  | Value |  | Units |  | ManualOverride | DefaultValue
HP_MUA_SWT_AV_TL |  | 0 |  |  |  | false
RADZ3_VLV |  | 29.8338 |  | % |  | false | 0
RADZ2_VLV |  | 37.7085 |  | % |  | false | 0
RADZ1_VLV |  | 48.4482 |  | % |  | false | 0
RADZ3_SWT |  | 17.5267 |  | °C |  | false
RADZ2_Slab_SWT_SP_AV |  | 17.584 |  | °C |  | false
RADZ3_SLAB_T |  | 19.7237 |  | °C |  | false
HRV_2_RT_SP_AV |  | 21.5 |  | °C |  | false
RADZ3_Slab_RWT_SP_AV |  | 21.584 |  | °C |  | false
RADZ2_SWT |  | 17.442 |  | °C |  | false
RADZ3_RWT |  | 17.787 |  | °C |  | false
RADZ1_Slab_RWT_SP_AV |  | 21.1246 |  | °C |  | false
RADZ1_Slab_SWT_SP_AV |  | 17.1246 |  | °C |  | false
RADZ2_SLAB_T |  | 20.2884 |  | °C |  | false
HRV_CORR_SP_AV |  | 19.5 |  | °C |  | false
RADZ1_SWT |  | 17.8636 |  | °C |  | false
RADZ2_RWT |  | 17.6284 |  | °C |  | false
HP_MUA_SWT_AV |  | 15.209 |  | °C |  | false
RADZ1_SLAB_T |  | 21.4313 |  | °C |  | false
48hours_coolheat_SP |  | 20 |  | °C |  | false
RADZ1_RWT |  | 18.1155 |  | °C |  | false
RADZ2_Slab_RWT_SP_AV |  | 21.584 |  | °C |  | false
RADZ3_Slab_SWT_SP_AV |  | 17.584 |  | °C |  | false
HRV_3_RT_SP_AV |  | 19.5 |  | °C |  | false
RADZ1_PS |  | 2.5324 |  | A |  | false
RADZ2_PRESS_FB |  | 47.178 |  | psi |  | false
RADZ3_PRESS_FB |  | 50.5029 |  | psi |  | false
Total : | 294 objects
Generated by ORCAview | [5 empty] | Page -1 of 1
Rev 1.0